**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :Göç İdaresi İl Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğrudan Temin Numarası :19DT554018

Malın Adı :Edirne İl Göç İdaresi Ek Hizmet Binası UPS Cihazı Alımı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A |  B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 60 KVA UPS CİHAZI Tek veya Çift Güç Girişi (Dual Input) Ortak Akü Kullanımı Geri Besleme Koruması (Backfeed) Gelişmiş Akü Yönetimi Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması Yedeklenebilme Özelliği Yedekli Ana Kart Beslemesi Programlanabilir Power Walk-in sayesinde aküden çekilen enerji kademeli olarak girişe aktarılır (yaklaşık 15 saniye) Akü Sıcaklık Sensörü Statik ve Manuel BypassÜrün Marka ve Garanti Süresi belirtilecek. | adet | 1 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |