BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : Göç İdaresi İl Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğrudan Temin Numarası : 20DT339129

İşin Adı : **Edirne İl Göç İdaresi Ana Giriş Seksiyonel Kapı**

|  |  |
| --- | --- |
| *A* | *B* |
| **Sıra No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Birimi** | **Miktarı** | **Teklif EdilenBirim Fiyat** | **Tutarı** |
| 1 | Kapı Ölçüleri : 4m \* 3,30 m Paneller: Panel Yükseklikleri Otomasyon direncine uygun ölçülerde imal edilecektir. En Az 40 mm kalınlığında /0,5 mm Galvanize Çelik /yoğunlaştırılmış poliüretan dolgudan imal edilmiş T.S.E standartlarına uygunluk . Paneller arasında parmak sıkıştırma emniyeti bulunacaktır. Yay Açma Kapasitesi : 20.000-.30.000 Aralığında olacaktır. Rüzgar Direnci : 95 kg/m2 Paneller arası sızdırmazlık Fitilleri mevcut olacaktır. Pnomatik Emniyet sistemi /Yay Kırılma Emniyet Sistemi /Halat Kopma Emniyet Sistemi mevcut olacaktır. Motor: CE /TSE normlarında Motor Motor Gücü : 380 V /50 Hz ,1 Hp =736 W Hız :20-25 Cm Çalışma Sıklığı :30 Tur /Saat Taşıma Kapasitesi : 35 m2 yay Dengeli Yük . Motor Koruma Sistemi mevcut olacaktır. Manuel Kullanım özelliğine sahip olacaktır. | adet | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) |  |

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza